**INSTRUKCE PRO STK č. 1/2003**

**PŘÍSTROJ NA KONTROLU GEOMETRIE PŘEDNÍ NÁPRAVY TYPU PH 1, UKONČENÍ POUŽÍVÁNÍ V STK**

Metrologické služby zajišťující metrologickou návaznost měřidel STK oznámily Ministerstvu dopravy, že měřidla typu PH 1 pro kontrolu geometrie řízené nápravy, vyrobená v TOS Varnsdorf, již překročila práh své morální i fyzické životnosti. Výrobce již před několika léty ukončil jeho výrobu, která nebyla kvalitní. Náhradní díly dodávány nejsou.

Z uvedených důvodů Ministerstvo dopravy stanovuje na 31. srpna 2003 termín ukončení užívání měřidel typu PH 1 v STK. Po tomto termínu již metrologické služby zajišťovat kalibraci těchto měřidel nebudou. Měřidla PH 1 je nutno nahradit některým pro STK schváleným typem měřidla geometrie řízené nápravy.

V Praze dne 14. ledna 2003
**Ing. Josef Pokorný v.r.**
ředitel odboru schvalování vozidel a předpisů